## 施設一覧
[9 empty] | 凡例 | 対象施設 | 対象外施設 | 相談施設
NO | 施設名 | 施設管理課 | 取得 年月日 | 耐用 年数 | 老朽化率 | 数量(㎡) | 所在地 | 運営方式 | 巡回点検 | 日常修繕 | （１） 自家用電気工作物保安管理 | （２） 消防用設備保守点検 | （３） 空調設備保守点検 | （４） 浄化槽・排水処理施設点検 | （５） 受水槽・高架水槽清掃保守 | （６） エレベータ設備保守 | （７） 自動ドア保守 | （８） 特定建築物定期点検 | （９） 建築設備定期点検 | （１０） 防火設備定期点検 | （１１） プール浄化装置保守点検 | （１２） その他 | 計 | (７) 給食室排気設備洗浄業務
1 | 仲村渠公民館 | 総務課 | 1972 | 50 | 100% | 120 | 仲村渠273番地1 |  | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
2 | 具志川公民館 | 総務課 | 1982 | 50 | 80% | 174 | 具志川647番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
3 | 仲地公民館 | 総務課 | 2001 | 50 | 42% | 300 | 仲地15番地 |  | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
4 | 山里地区構造改善センター | 総務課 | 1989 | 50 | 66% | 170 | 山里243番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
5 | 上江洲公民館 | 総務課 | 1995 | 50 | 54% | 71 | 上江洲229番地 |  | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
6 | 西銘公民館 | 総務課 | 1972 | 50 | 100% | 172 | 西銘849番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
7 | 久間地公民館 | 総務課 | 1982 | 50 | 80% | 66 | 上江洲457番地40 |  | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
8 | 北原農村振興集落センター | 総務課 | 1984 | 50 | 76% | 171 | 北原416番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
9 | 大原公民館 | 総務課 | 1970 | 50 | 104% | 190 | 大原237番地1 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
10 | 鳥島公民館 | 総務課 | 1970 | 50 | 104% | 204 | 鳥島370番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
11 | 仲泊公民館 | 総務課 | 1971 | 50 | 102% | 346 | 仲泊455番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
12 | 大田公民館 | 総務課 | 1969 | 50 | 106% | 177 | 大田362番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
13 | 兼城公民館 | 総務課 | 2004 | 50 | 36% | 200 | 兼城183番地1 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
14 | 嘉手苅公民館 | 総務課 | 1972 | 50 | 100% | 172 | 嘉手苅86番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
15 | 山城集会所 | 総務課 | 1981 | 47 | 87.23% | 135 | 山城48番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
16 | 儀間公民館 | 総務課 | 1967 | 50 | 110% | 284 | 儀間170番地 | 直営 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
17 | 宇江城地区会館 | 総務課 | 2006 | 50 | 32% | 299 | 宇江城798番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
18 | 比屋定集会所 | 総務課 | 1982 | 47 | 85.11% | 134 | 比屋定99番地1 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
19 | 上阿嘉集会施設 | 総務課 | 1986 | 47 | 76.6% | 98 | 比屋定2245番地55 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
20 | 下阿嘉集会所 | 総務課 | 1984 | 47 | 80.85% | 103 | 阿嘉156番地12 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
21 | 真謝公民館 | 総務課 | 1968 | 50 | 108% | 200 | 真謝60番地 | 直営 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
22 | 宇根公民館 | 総務課 | 1968 | 50 | 108% | 212 | 宇根62番地2 | 直営 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
23 | 真泊公民館 | 総務課 | 1971 | 50 | 102% | 213 | 宇根556番地 | 直営 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
24 | 泊集会施設 | 総務課 | 1985 | 47 | 78.72% | 136 | 宇根1740番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
25 | 謝名堂集会所 | 総務課 | 1983 | 47 | 82.98% | 237 | 謝名堂91番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
26 | 比嘉公民館 | 総務課 | 2017 | 50 | 10% | 299 | 比嘉97番地4 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
27 | 真我里公民館 | 総務課 | 1977 | 50 | 90% | 76 | 真我里485番地 | 指定管理 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
28 | 漁民研修センター | 総務課 | 1978 | 50 | 88% | 185 | 銭田947番地 |  | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
29 | 島尻公民館 | 総務課 | 1983 | 47 | 82.98% | 142 | 島尻50番地 |  | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
30 | 大岳小学校 | 教育委員会 | 1981 | 47 | 87.23% | 3565 | 山里177番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 5
31 | 久米島西中学校 | 教育委員会 | 1985 | 38 | 97.37% | 4052 | 西銘1324-1番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 4
32 | 清水小学校 | 教育委員会 | 1979 | 47 | 91.49% | 5134 | 鳥島198番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 5
33 | 久米島小学校 | 教育委員会 | 1980 | 47 | 89.36% | 3038 | 儀間1番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 5
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会 | 1977 | 47 | 95.74% | 3256 | 宇江城2220番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 5
35 | 美崎小学校 | 教育委員会 | 1979 | 47 | 91.49% | 2778 | 真謝103番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 4
36 | 仲里小学校 | 教育委員会 | 1975 | 47 | 100% | 3462 | 謝名堂970番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 4
37 | 球美中学校 | 教育委員会 | 1976 | 47 | 97.87% | 8722 | 比嘉2856番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 4
38 | 大岳幼稚園（PTA利用） | 教育委員会 | 1981 | 47 | 87.23% | 1115 | 山里177番地 |  | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
39 | 清水幼稚園 | 教育委員会 | 1980 | 47 | 89.36% | 314 | 鳥島198番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
40 | そらなみ保育園 | 福祉課 | 2002 | 47 | 42.55% | 1288 | 仲泊862-33 | 民間 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
41 | 久米島幼稚園(未使用) | 教育委員会 | 1980 | 47 | 89.36% | 205 | 儀間1番地 |  | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
42 | 比屋定幼稚園(倉庫) | 教育委員会 | 1993 | 47 | 61.7% | 203 | 宇江城2220番地 |  | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
43 | 美崎幼稚園(未使用) | 教育委員会 | 1979 | 47 | 91.49% | 203 | 真謝103番地 |  | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
44 | 仲里幼稚園 | 教育委員会 | 1979 | 47 | 91.49% | 262 | 謝名堂970番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
45 | 中央保育所 | 福祉課 | 2002 | 47 | 42.55% | 863 | 比嘉2939番地1 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
46 | 久米島町役場仲里庁舎 | 総務課 | 1989 | 50 | 66% | 2501 | 比嘉2870番地 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
47 | 地域福祉センター | 福祉課 | 1999 | 50 | 46% | 465 | 仲泊587番地 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
48 | 具志川歯科診療所 | 福祉課 | 1980 | 39 | 107.7% | 165 | 大田564番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
49 | 老人福祉センター | 福祉課 | 1984 | 47 | 80.85% | 505 | 大田584番地1 | 委託 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
50 | 旧久米島中学校(社協利用) | 福祉課 | 1979 | 47 | 91.49% | 3243 | 儀間5番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | 相談 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
51 | 旧美崎保育所(福祉施設) | 福祉課 | 1982 | 47 | 85.11% | 180 | 真謝2番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
52 | 仲里歯科診療所 | 福祉課 | 1982 | 39 | 102.6% | 100 | 謝名堂906番地33 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 一時閉館 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
53 | 高齢者コミュニティーセンター | 福祉課 | 1984 | 47 | 80.85% | 300 | 真我里366番地 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
54 | 西銘保育所跡 訓練所(久米島紬訓練所) | 商工観光課 | 1975 | 38 | 123.7% | 290 | 西銘1694番地 | 指定管理 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
55 | 島の学校体験交流施設(あじま～館) | 商工観光課 | 2005 | 50 | 34% | 1072 | 仲泊962番地2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
56 | ホタル館 | 久米島博物館 | 1994 | 50 | 56% | 110 | 大田420番地 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 相談 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
57 | 交流学習センターじんぶん館 | 企画財政課 | 2015 | 47 | 14.89% | 1060 | 仲泊1134 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 4
58 | 博物館 | 久米島博物館 | 2000 | 50 | 44% | 2096 | 嘉手苅542番地 | 直営 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 10
59 | 久米島紬宇江城ユイマール館 | 商工観光課 | 1992 | 50 | 60% | 196 | 宇江城66番地 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
60 | 久米島紬真謝ユイマール館 | 商工観光課 | 1992 | 50 | 60% | 797 | 真謝1874番地1 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
61 | 伝統工芸体験施設 | 商工観光課 | 2002 | 38 | 52.63% | 397 | 真謝1878番地 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
62 | ウミガメ館 亀の館 | 商工観光課 | 1999 | 50 | 46% | 901 | 奥武170番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
63 | 久米島紬比嘉ユイマール館 | 商工観光課 | 1975 | 50 | 94% | 396 | 比嘉97番地1 | 指定管理 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
64 | 複合型防災・地域交流施設（ほんのもり） | 久米島博物館 | 2020 | 80 | 2.5% | 1720 | 嘉手刈530番地 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
65 | 久米島野球場 | 環境保全課 | 2004 | 30 | 60% | 1040 | 鳥島100番地 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
66 | ホタルドーム | 環境保全課 | 2002 | 47 | 42.55% | 4807 | 鳥島100番地 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
67 | 多目的グラウンド | 環境保全課 | 2003 | 50 | 38% | 29 | 鳥島100番地 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
68 | パークゴルフ場 | 環境保全課 | 2011 | 40 | 27.5% | 208 | 儀間30番地7 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
69 | 仲里総合グラウンド | 環境保全課 | 1981 | 50 | 82% | 54 | 謝名堂546番地の1 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
70 | 仲里野球場 | 環境保全課 | 2004 | 30 | 60% | 820 | 謝名堂546番地1 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
71 | Ｂ＆Ｇ海洋センター | 環境保全課 | 1983 | 50 | 78% | 1353 | 謝名堂546番地2 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
72 | 大岳小学校教職員住宅（大岳荘） | 教育委員会 | 1983 | 47 | 82.98% | 200 | 上江洲190 番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
73 | 清水小学校教職員住宅（具志川荘16号棟） | 教育委員会 | 1980 | 47 | 89.36% | 200 | 西銘1365 番地 2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
74 | 久米島西中学校教職員住宅（具志川荘13号棟） | 教育委員会 | 1981 | 47 | 87.23% | 200 | 西銘1365 番地 2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
75 | 大岳小学校教職員住宅（大田荘１階） | 教育委員会 | 1995 | 47 | 57.45% | 100 | 仲泊260 番地 2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
76 | 清水小学校教職員住宅（清水荘Ａ棟・清水荘Ｂ棟） | 教育委員会 | 1985 | 47 | 78.72% | 400 | 大田484 番地 2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
77 | 久米島西中学校教職員住宅（大田荘２階） | 教育委員会 | 1995 | 47 | 57.45% | 150 | 大田484 番地 2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
78 | 球美中学校教職員住宅（嘉手苅荘） | 教育委員会 | 1997 | 47 | 53.19% | 180 | 嘉手苅114 番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
79 | 久米島小学校教職員住宅（儀間荘） | 教育委員会 | 1980 | 47 | 89.36% | 180 | 儀間349 番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
80 | 比屋定小学校教職員住宅（宇江城荘・比屋定荘） | 教育委員会 | 1982 | 47 | 85.11% | 400 | 宇江城88 番地 8、比屋定107-2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
81 | 美崎小学校教職員住宅（美崎荘） | 教育委員会 | 1984 | 47 | 80.85% | 202 | 宇根536 番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
82 | 仲里小学校教職員住宅（比嘉荘(小)・仲里荘(小)） | 教育委員会 | 1986 | 47 | 76.6% | 404 | 比嘉2874 番地 21 、 2908 番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
83 | 球美中学校教職員住宅（比嘉荘(中)・仲里荘(中)） | 教育委員会 | 1978 | 47 | 93.62% | 382 | 比嘉2907 番地 1 、 2874 番地 13 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
84 | 仲村渠1団地 | 総務課 | 1995 | 47 | 57.45% | 143 | 仲村渠98番地の5 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
85 | 仲村渠2団地 | 総務課 | 1996 | 47 | 55.32% | 155 | 仲村渠98番地の5 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
86 | 具志川団地 | 総務課 | 1993 | 47 | 61.7% | 141 | 具志川721番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
87 | 久間地1団地 | 総務課 | 1991 | 47 | 65.96% | 125 | 上江洲465番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
88 | 久間地2・3団地 | 総務課 | 1992 | 47 | 63.83% | 257 | 上江洲465番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
89 | 北原団地 | 総務課 | 1994 | 47 | 59.57% | 141 | 北原674番地の8 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
90 | 大原団地 | 総務課 | 2001 | 47 | 44.68% | 315 | 大原892番地の4 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
91 | 山城団地 | 総務課 | 1999 | 47 | 48.94% | 321 | 山城73番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
92 | 比屋定Ｂ団地 | 総務課 | 2000 | 47 | 46.81% | 319 | 宇江城66番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
93 | 宇江城団地 | 総務課 | 1993 | 47 | 61.7% | 275 | 宇江城1943番地の1 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
94 | 比屋定Ａ団地 | 総務課 | 1992 | 47 | 63.83% | 128 | 比屋定31番地の1 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
95 | 美崎Ｂ団地 | 総務課 | 1996 | 47 | 55.32% | 322 | 宇根225番地の2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
96 | 美崎Ｃ団地 | 総務課 | 1997 | 47 | 53.19% | 321 | 宇根225番地の2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
97 | 美崎Ａ団地 | 総務課 | 1994 | 47 | 59.57% | 304 | 宇根225番地の2 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
98 | 五枝松園地(売店) | 環境保全課 | 1996 | 40 | 65% | 42 | 上江洲776番地 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
99 | 薬用作物等農産加工施設 | 環境保全課 | 1998 | 31 | 77.42% | 400 | 上江洲288番地 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
100 | 鳥島漁港漁船保全修理施設 | 産業振興課 | 1999 | 38 | 60.53% | 212 | 鳥島385番地5 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
101 | 具志川農村環境改善センター | 教育委員会 | 1986 | 50 | 72% | 1426 | 仲泊730番地 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
102 | 水産鮮度保持施設 | 産業振興課 | 2013 | 38 | 23.68% | 427 | 大田345番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
103 | 花卉出荷及び貯蔵施設(太陽の花) | 産業振興課 | 1994 | 38 | 73.68% | 256 | 兼城9番地6 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
104 | 花卉出荷及び貯蔵施設(農協) | 産業振興課 | 2007 | 38 | 39.47% | 380 | 兼城3番地9 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
105 | 兼城港ターミナル | 建設課 | 2021 |  | #DIV/0! | 1288 | 兼城5番地1 | 委託 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
106 | と畜場 | 産業振興課 | 1978 | 38 | 115.8% | 171 | 兼城215番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
107 | 消防署 | 消防本部 | 1988 | 38 | 89.47% | 1517 | 嘉手苅970番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
108 | 堆肥センター | 産業振興課 | 2006 | 32 | 50% | 1938 | 嘉手苅1796番地40 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
109 | 儀間漁港漁船保全修理施設 | 産業振興課 | 1997 | 38 | 65.79% | 130 | 儀間22番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
110 | 学校給食センター | 給食センター | 1976 | 41 | 112.2% | 762 | 儀間754番地 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
111 | 海洋深層水利用栽培施設 | 産業振興課 | 2014 | 38 | 21.05% | 68 | 真謝493番地5 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
112 | 仲里漁港漁船保全修理施設 | 産業振興課 | 2004 | 38 | 47.37% | 253 | 宇根360番地3 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
113 | 真泊カーフェリーターミナル | 総務課 | 1986 | 47 | 76.6% | 474 | 宇根237番地1 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
114 | 泊フィッシャリーナ（係留施設含む） | 商工観光課 | 1999 | 38 | 60.53% | 100 | 宇根1724番地 | 委託 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
115 | バーデハウス久米島 | 商工観光課 | 2003 | 31 | 61.29% | 1834 | 奥武170番地1 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
116 | 奥武島キャンプ場(久米島自然体験施設) | 商工観光課 | 2003 | 50 | 38% | 376 | 奥武170番地1 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
117 | 町営バス事務所 | 商工観光課 | 1996 | 50 | 52% | 80 | 謝名堂548番地8 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
118 | 平張施設 | 環境保全課 | 2011 | 24 | 45.83% | 648 | 比嘉2938番地1 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
119 | 育苗ハウス | 産業振興課 | 2012 | 24 | 41.67% | 60 | 比嘉2938番地1 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
120 | 第一地区セリ市場 | 産業振興課 | 2003 | 31 | 61.29% | 2337 | 比嘉1647番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
121 | イーフ情報連絡施設 | 商工観光課 | 2005 | 50 | 34% | 360 | 比嘉160番地5 | 指定管理 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
122 | かんしょ加工施設 | 産業振興課 | 2016 | 38 | 15.79% | 345 | 上江洲288番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
123 | 山羊舎 | 産業振興課 | 2015 | 10 | 70% | 394 | 嘉手苅1796-34 35 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
124 | 久米島海洋深層水ふれあい館 | 商工観光課 | 2001 | 38 | 55.26% | 100 | 真謝500番地7 | 委託 | ○ | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 3
125 | 水産物加工処理施設及び海業支援施設 | 産業振興課 | 2015 | 38 | 18.42% | 1233 | 宇根413-4 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
126 | ウミガメ館 浦島館 | 商工観光課 | 1999 | 50 | 46% | 901 | 奥武170番地 | - | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
127 | 風の帰る森交流施設 | プロジェクト推進課 | 2019 | 50 | 6% | 1019.73 | 銭田1141-3 | 指定管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 4
128 | 定住促進住宅(旧久米島中学校 教員住宅) | 企画財政課 | 1986 | 47 | 76.6% | 202 | 儀間555 番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | ○ | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 2
129 | 比屋定展望台（展望施設） | 環境保全課 | 2003 | 50 | 38% | 247 | 阿嘉530番地1 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
130 | 仲原家 | 企画財政課 | 2013 | 22 | 40.91% | 119 | 真謝20番地 | 直営 | ○ | ○ | 対象外施設 | 相談 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 1
131 | リサイクルセンター | 環境保全課 | 2003 | 50 | 38% | 1555 | 儀間1949番地1 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
132 | クリーンセンター | 環境保全課 | 1989 | 38 | 86.84% | 1555 | 阿嘉297番地133 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
133 | 旧火葬場(納骨堂含む)※H30倉庫 | 環境保全課 | 1979 | 50 | 86% | 78 | 阿嘉297番地133 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
134 | 久米島斎場 | 環境保全課 | 2017 | 50 | 10% | 1027 | 儀間2009番地14 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
135 | 納骨堂 | 環境保全課 | 2021 | 50 | 2% | 1028 | 儀間2009番地14 | 委託 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
136 | 旧久米島総合施設組合事務所 | 環境保全課 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 阿嘉297番地133地内 | 直営 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 対象外施設 | 0
[9 empty] | 89 | 60 | 12 | 33 | 2 | 25 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 164

## 巡回点検
別紙１ 巡回点検業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 頻度 | 備考
1 | 仲村渠公民館 | 総務課 | 1回/年 | １ 点検内容 (1)敷地 ①塀(ﾌﾞﾛｯｸ,ｺﾝｸﾘｰﾄ)･擁壁の亀裂、損傷、傾き ②フェンス･門扉の腐食、破損、傾き、開閉･施錠不良 ③アスファルトやブロック舗装面の大きなひび割れ、陥没、隆起、損傷、歩行支障 ④側溝･排水桝の排水不良、破損 ⑤案内板･自転車置場･外灯･遊具等の腐食、破損、傾き ⑵屋上（屋根･ベランダを含む） ①屋根仕上げ(屋上防水層･屋根葺き材)のひび割れ、浮き、剥がれ、錆、瓦のずれ ②パラペットのひび割れ、浮き、腐食、破損 ③ルーフドレン･雨樋の枯葉や土の堆積、つまり ④屋上設置物(フェンス･はしご･アンテナ等)の腐食、ぐらつき、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの破損 ⑤屋上入口の施錠不良 ⑶外壁（ひさし・軒裏含む） ①塗装の浮き、剥がれ、亀裂、劣化 ②モルタル･タイル･外装仕上材(外壁,軒裏)のひび割れ、浮き、剥がれ、腐食、破損 ③コンクリートのひび割れ、破損、鉄筋の露出、錆汁、白華(表面に浮出る白いもの) ④目地･建具廻りシーリング材の剥がれ、亀裂、硬化 ⑤壁面設置物(雨樋･手すり･はしご･外灯等)の腐食、ぐらつき、落下の危険 ⑥屋外階段の腐食、ぐらつき ⑷建具（窓･戸･扉） ①建具の開閉･施錠不良、がたつき、落下の危険 ②建具の腐食、破損、ガラスのひび割れ ⑸内装（床･壁･天井） ①床のきしみ、沈下、滑り、破損、歩行支障 ②壁のひび割れ、浮き、破損、突出物 ③天井材の剥がれ、破損 ④雨漏りや配管漏水によるシミ、カビ（天井面,壁面） ⑤手すり･落下防止フェンス･階段滑り止めの変形、破損、ぐらつき ⑥天井面･壁面への重量物取付け部の腐食、破損、ぐらつき、落下の危険 ⑦避難経路の障害物の有無(廊下･防火戸･避難はしご･救助袋等周囲) ２ 留意事項 ⑴点検日は施設担当者へ事前ならびに当日に作業について説明すること。 ⑵幼稚園、小学校、中学校においては夏季休業中に実施すること。 ⑶風の帰る森交流施設においては学童の時間帯を避けること。 (4)教員宿舎、町営住宅においては入居者に許可無く室内やベランダ、お庭などの侵入は避けること。
2 | 具志川公民館 | 総務課
3 | 仲地公民館 | 総務課
4 | 山里地区構造改善センター | 総務課
5 | 上江洲公民館 | 総務課
6 | 西銘公民館 | 総務課
7 | 久間地公民館 | 総務課
8 | 北原農村振興集落センター | 総務課
9 | 大原公民館 | 総務課
10 | 鳥島公民館 | 総務課
11 | 仲泊公民館 | 総務課
12 | 大田公民館 | 総務課
13 | 兼城公民館 | 総務課
14 | 嘉手苅公民館 | 総務課
15 | 山城集会所 | 総務課
16 | 儀間公民館 | 総務課
17 | 宇江城地区会館 | 総務課
18 | 比屋定集会所 | 総務課
19 | 上阿嘉集会施設 | 総務課
20 | 下阿嘉集会所 | 総務課
21 | 真謝公民館 | 総務課
22 | 宇根公民館 | 総務課
23 | 真泊公民館 | 総務課
24 | 泊集会施設 | 総務課
25 | 謝名堂集会所 | 総務課
26 | 比嘉公民館 | 総務課
27 | 真我里公民館 | 総務課
28 | 漁民研修センター | 総務課
29 | 島尻公民館 | 総務課
30 | 大岳小学校 | 教育委員会
31 | 久米島西中学校 | 教育委員会
32 | 清水小学校 | 教育委員会
33 | 久米島小学校 | 教育委員会
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会
35 | 美崎小学校 | 教育委員会
36 | 仲里小学校 | 教育委員会
37 | 球美中学校 | 教育委員会
39 | 清水幼稚園 | 教育委員会
44 | 仲里幼稚園 | 教育委員会
45 | 中央保育所 | 福祉課
47 | 地域福祉センター | 福祉課
48 | 具志川歯科診療所 | 福祉課
49 | 老人福祉センター | 福祉課
50 | 旧久米島中学校(社協利用) | 福祉課
51 | 旧美崎保育所(福祉施設) | 福祉課
52 | 仲里歯科診療所 | 福祉課
53 | 高齢者コミュニティーセンター | 福祉課
55 | 島の学校体験交流施設(あじま～館) | 商工観光課
56 | ホタル館 | 久米島博物館
57 | 交流学習センターじんぶん館 | 企画財政課
58 | 博物館 | 久米島博物館
59 | 久米島紬宇江城ユイマール館 | 商工観光課
60 | 久米島紬真謝ユイマール館 | 商工観光課
61 | 伝統工芸体験施設 | 商工観光課
72 | 大岳小学校教職員住宅（大岳荘） | 教育委員会
73 | 清水小学校教職員住宅（具志川荘16号棟） | 教育委員会
74 | 久米島西中学校教職員住宅（具志川荘13号棟） | 教育委員会
75 | 大岳小学校教職員住宅（大田荘１階） | 教育委員会
76 | 清水小学校教職員住宅（清水荘Ａ棟・清水荘Ｂ棟） | 教育委員会
77 | 久米島西中学校教職員住宅（大田荘２階） | 教育委員会
78 | 球美中学校教職員住宅（嘉手苅荘） | 教育委員会
79 | 久米島小学校教職員住宅（儀間荘） | 教育委員会
80 | 比屋定小学校教職員住宅（宇江城荘・比屋定荘） | 教育委員会
81 | 美崎小学校教職員住宅（美崎荘） | 教育委員会
82 | 仲里小学校教職員住宅（比嘉荘(小)・仲里荘(小)） | 教育委員会
83 | 球美中学校教職員住宅（比嘉荘(中)・仲里荘(中)） | 教育委員会
84 | 仲村渠1団地 | 総務課
85 | 仲村渠2団地 | 総務課
86 | 具志川団地 | 総務課
87 | 久間地1団地 | 総務課
88 | 久間地2・3団地 | 総務課
89 | 北原団地 | 総務課
90 | 大原団地 | 総務課
91 | 山城団地 | 総務課
92 | 比屋定Ｂ団地 | 総務課
93 | 宇江城団地 | 総務課
94 | 比屋定Ａ団地 | 総務課
95 | 美崎Ｂ団地 | 総務課
96 | 美崎Ｃ団地 | 総務課
97 | 美崎Ａ団地 | 総務課
105 | 兼城港ターミナル | 建設課
107 | 消防署 | 消防本部
113 | 真泊カーフェリーターミナル | 総務課
114 | 泊フィッシャリーナ（係留施設含む） | 商工観光課
121 | イーフ情報連絡施設 | 商工観光課
124 | 久米島海洋深層水ふれあい館 | 商工観光課
127 | 風の帰る森交流施設 | プロジェクト推進課
128 | 定住促進住宅(旧久米島中学校 教員住宅) | 企画財政課
130 | 仲原家 | 企画財政課

## 修繕業務
別紙１ 修繕業務業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 頻度 | 備考
30 | 大岳小学校 | 教育委員会 | 随時
31 | 久米島西中学校 | 教育委員会
32 | 清水小学校 | 教育委員会
33 | 久米島小学校 | 教育委員会
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会
35 | 美崎小学校 | 教育委員会
36 | 仲里小学校 | 教育委員会
37 | 球美中学校 | 教育委員会
39 | 清水幼稚園 | 教育委員会
44 | 仲里幼稚園 | 教育委員会
45 | 中央保育所 | 福祉課
47 | 地域福祉センター | 福祉課 |  | １件につき、10万未満は指定管理者負担
48 | 具志川歯科診療所 | 福祉課
49 | 老人福祉センター | 福祉課 |  | 小規模修繕は利用者負担
50 | 旧久米島中学校(社協利用) | 福祉課
51 | 旧美崎保育所(福祉施設) | 福祉課
52 | 仲里歯科診療所 | 福祉課
53 | 高齢者コミュニティーセンター | 福祉課 |  | 社会福祉法人心の会負担
55 | 島の学校体験交流施設(あじま～館) | 商工観光課
56 | ホタル館 | 久米島博物館 |  | 改築、建物補修は指定管理者負担 機械設備等修繕１５万円未満は指定管理者負担
57 | 交流学習センターじんぶん館 | 企画財政課
58 | 博物館 | 久米島博物館
59 | 久米島紬宇江城ユイマール館 | 商工観光課 |  | 建物補修：15万未満は指定管理者負担 機械・設備修繕：30万未満は指定管理者負担※クーラーについては指定管理者負担 備品：20万未満は指定管理者負担 付帯施設（物置、看板等）：15万未満は指定管理者負担 消耗品その他：指定管理者負担
60 | 久米島紬真謝ユイマール館 | 商工観光課
61 | 伝統工芸体験施設 | 商工観光課
72 | 大岳小学校教職員住宅（大岳荘） | 教育委員会 |  | 管理者・入居者の負担区分は久米島町教職員住宅管理規則のとおり ※状況により調整可
73 | 清水小学校教職員住宅（具志川荘16号棟） | 教育委員会
74 | 久米島西中学校教職員住宅（具志川荘13号棟） | 教育委員会
75 | 大岳小学校教職員住宅（大田荘１階） | 教育委員会
76 | 清水小学校教職員住宅（清水荘Ａ棟・清水荘Ｂ棟） | 教育委員会
77 | 久米島西中学校教職員住宅（大田荘２階） | 教育委員会
78 | 球美中学校教職員住宅（嘉手苅荘） | 教育委員会
79 | 久米島小学校教職員住宅（儀間荘） | 教育委員会
80 | 比屋定小学校教職員住宅（宇江城荘・比屋定荘） | 教育委員会
81 | 美崎小学校教職員住宅（美崎荘） | 教育委員会
82 | 仲里小学校教職員住宅（比嘉荘(小)・仲里荘(小)） | 教育委員会
83 | 球美中学校教職員住宅（比嘉荘(中)・仲里荘(中)） | 教育委員会
84 | 仲村渠1団地 | 総務課
85 | 仲村渠2団地 | 総務課
86 | 具志川団地 | 総務課
87 | 久間地1団地 | 総務課
88 | 久間地2・3団地 | 総務課
89 | 北原団地 | 総務課
90 | 大原団地 | 総務課
91 | 山城団地 | 総務課
92 | 比屋定Ｂ団地 | 総務課
93 | 宇江城団地 | 総務課
94 | 比屋定Ａ団地 | 総務課
95 | 美崎Ｂ団地 | 総務課
96 | 美崎Ｃ団地 | 総務課
97 | 美崎Ａ団地 | 総務課
105 | 兼城港ターミナル | 建設課
107 | 消防署 | 消防本部
113 | 真泊カーフェリーターミナル | 総務課
114 | 泊フィッシャリーナ（係留施設含む） | 商工観光課
121 | イーフ情報連絡施設 | 商工観光課
124 | 久米島海洋深層水ふれあい館 | 商工観光課 |  | 天井、壁の塗り替え、床の張り替え、照明等の小修理は利用者負担
127 | 風の帰る森交流施設 | プロジェクト推進課 |  | 建物補修：15万円未満は指定管理者負担 機械・設備修繕：30万円未満は指定管理者負担
128 | 定住促進住宅(旧久米島中学校 教員住宅) | 企画財政課
130 | 仲原家 | 企画財政課

## (１) 自家用電気工作物
別紙１ (１) 自家用電気工作物業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 設備容量（台数） |  |  |  | 点検・頻度 | 絶縁監視装置 | 備考
|  |  | 受変電設 | 非常用発電機 | 小出力太陽光 電池発電装置 | 蓄電池設備
30 | 大岳小学校 | 教育委員会 | 175kVa(2) | - | - | - | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
31 | 久米島西中学校 | 教育委員会 | 250kVa(2) | - | 42.240kVa(2) |  | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
32 | 清水小学校 | 教育委員会 | 150kVa(2) | - | - | - | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
33 | 久米島小学校 | 教育委員会 | 125kVa(2) | - | - |  | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会 | 150kVa(2) | - | - | - | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
35 | 美崎小学校 | 教育委員会 | 150kVa(2) | - | - | - | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
36 | 仲里小学校 | 教育委員会 | 175kVa(2) | - | - | - | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
37 | 球美中学校 | 教育委員会 | 175kVa(2) | - | 42.240kVa(2) |  | 月次：11回 年次：１回(８月) |  | 停電作業を伴う点検は原則夏季休業中に実施
45 | 中央保育所 | 福祉課 | 125kVa(2) | - | - | - | 月次：11回 年次：１回
50 | 旧久米島中学校(社協利用) | 福祉課 |  |  |  |  | 月次：11回 年次：１回(８月) | ○ | 年次点検は、『巡視・点検・測定及び試験基準』に基づく。
58 | 博物館 | 久米島博物館 | 350kVA(2) |  |  |  | 月次点検11回 年次点検1回
127 | 風の帰る森交流施設 | プロジェクト推進課 | 電灯変圧器1Φ3w50kVA(1) 動力変圧器3Φ3w50kVA(1) |  |  |  | 月次：11回 年次：1回 |  | 学童時間は避けて実施

## (２) 消防用設備(10)防火設備
別紙１ (２) 消防用設備(10)防火設備業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 種別 | 設備 | 頻度 | 備考
30 | 大岳小学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
31 | 久米島西中学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
32 | 清水小学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
33 | 久米島小学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
35 | 美崎小学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
36 | 仲里小学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
37 | 球美中学校 | 教育委員会 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
38 | 大岳幼稚園（PTA利用） | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
39 | 清水幼稚園 | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具・自動火災報知設備 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
41 | 久米島幼稚園(未使用) | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
42 | 比屋定幼稚園(倉庫) | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
43 | 美崎幼稚園(未使用) | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
44 | 仲里幼稚園 | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学校終業後及び休日に実施。 火災報知器異常時の点検を含む
45 | 中央保育所 | 福祉課 | 特定防火対象物 | 消火器具 自動火災報知設備 消防火災通報設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
46 | 久米島町役場仲里庁舎 | 総務課 | 特定防火対象物 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 非常警報器具・設備 誘導標識 防火・排煙設備 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
54 | 西銘保育所跡 訓練所(久米島紬訓練所) | 商工観光課 | 非特定防火対象物 | 消火器具 自動火災報知設備、誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
55 | 島の学校体験交流施設(あじま～館) | 商工観光課 | 非特定防火施設 | 消火器具 自動火災報知設備 非常警報器具・設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
56 | ホタル館 | 久米島博物館 | 特定防火対象物 | 消火器具 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
57 | 交流学習センターじんぶん館 | 企画財政課 | 特定防火施設 | 消火器具、自動火災報知設備、非常放送設備、誘導灯・誘導標識、排煙設備、非常電源専用受電設備（自火報設備） | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
58 | 博物館 | 久米島博物館 | 特定防火対象物 | 消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・誘導灯及び誘導標式・連結散水設備・非常電源（非常電源専用受電設備）・防排煙制御設備 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
60 | 久米島紬真謝ユイマール館 | 商工観光課 | 特定防火対象物 | 消火器具、自動火災報知設備、誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
61 | 伝統工芸体験施設 | 商工観光課 | 特定防火対象物 | 消火器具、自動火災報知設備、誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
62 | ウミガメ館 亀の館 | 商工観光課 | 特定防火対象物 | 消火器具 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
65 | 久米島野球場 | 環境保全課 | 特定防火施設 | 消火器具 自動火災報知設備 非常警報器具・設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
66 | ホタルドーム | 環境保全課 | 非特定防火施設 | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 非常警報器具・設備 誘導灯・誘導標識 非常電源専用受電 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | (10)防火設備定期保守も合わせて実施
71 | Ｂ＆Ｇ海洋センター | 環境保全課 | 非特定防火施設 | 消火器具 自動火災報知器 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
101 | 具志川農村環境改善センター | 教育委員会 | 特定防火対象物 | 消火器具 自動火災報知設備 非常警報器具・設備 誘導灯・誘導標識 防火・排煙設備 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
105 | 兼城港ターミナル | 建設課 | 非特定防火施設 | 消火器具 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
110 | 学校給食センター | 給食センター | 非防火対象施設 | 消火器具 自動火災報知設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
121 | イーフ情報連絡施設 | 商工観光課 | 非特定防火施設 | 消火器具 自動火災報知設備 非常警報器具・設備 誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
124 | 久米島海洋深層水ふれあい館 | 商工観光課 |  |  | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回
127 | 風の帰る森交流施設 | プロジェクト推進課 | 非特定防火施設 | 消火器具 自動火災報知設備 消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯・誘導標識 | ・機器点検報告１回 ・機器、総合点検報告１回 | 学童時間は避けて行う

## （３）空調設備
別紙１ （３）空調設備業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 空調設備 | フロン | 機器概要 | メーカー | 型式 | 出力 | 点検頻度 | フィルタ清掃 | 備考
58 | 博物館 | 久米島博物館 | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP63EFV | 1.28kw | １回/3年 | １回/年 | B1F作業修理室(番号PAC-02)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP50EFV | 0.875kw | １回/3年 | １回/年 | B1Fスタジオ(番号PAC-02)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP140EFV | 6.28kw | １回/3年 | １回/年 | B1F展示備品収納庫(番号PAC-03)
[5 empty] | ecowinHYBRIDパネル |  | HS-W9 |  |  |  | B1F展示備品収納庫(番号EHB-01)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP112EFV | 8.88kw | １回/3年 | １回/年 | B1F第1収蔵室(番号PAC-04)
[5 empty] | ecowinHYBRIDパネル |  | HS-W9 |  |  |  | B1F第1収蔵室(番号EHB-02)
|  |  | ○ |  | ルームエアコン |  | MSZ-JXV4019SE-W | 1.93kw | １回/3年 | １回/年 | B1F第2収蔵室(番号AC-01)
[5 empty] | ecowinHYBRIDパネル |  | HS-W9 |  |  |  | B1F第2収蔵室(番号EHB-03)
|  |  | ○ |  | ルームエアコン |  | MSZ-JXV4019SE-W | 1.93kw | １回/3年 | １回/年 | B1F第3収蔵室(番号AC-02)
[5 empty] | ecowinHYBRIDパネル |  | HS-W9 |  |  |  | B1F第3収蔵室(番号EHB-04)
|  |  | ○ |  | ルームエアコン |  | MSZ-JXV5619SE-W | 6.88kw | １回/3年 | １回/年 | １F特別展示室(AC-03)
|  |  | ○ |  | ルームエアコン |  | MSZ-JXV5619SE-W | 6.88kw | １回/3年 | １回/年 | １F講堂(AC-04)
|  |  | ○ |  | 天吊２方出 |  | PLZX-ZRMP140LFV | 5.92kw | １回/3年 | １回/年 | １Fラウンジ(PAC-05)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP112EFV | 2.22kw | １回/3年 | １回/年 | １Fエントランスホール(PAC-06)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP50EFV | 0.875kw | １回/3年 | １回/年 | １FOAルーム(PAC-07)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP50EFV | 1.75kw | １回/3年 | １回/年 | １F図書室(PAC-08)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP160EFV | 3.98kw | １回/3年 | １回/年 | １F事務室(PAC-09)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP63EFV | 1.28kw | １回/3年 | １回/年 | １F会議室(PAC-10)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP50EFV | 0.875kw | １回/3年 | １回/年 | １F館長・応接室(PAC-11)
|  |  | ○ |  | ルームエアコン |  | MSZ-JXV2219E-W | 0.425kw | １回/3年 | １回/年 | １F休憩室(AC-05)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP80EFV | 5.04kw | １回/3年 | １回/年 | １F展示コーナー(PAC-12)
|  |  | ○ |  | 天吊４方出 |  | PLZ-ZRMP160EFV | 11.94kw | １回/3年 | １回/年 | １F常設展示室(PAC-13)
[5 empty] | ecowinHYBRIDパネル |  | HS-W9 |  |  |  | １F常設展示室(EHB-05)
57 | 交流学習センターじんぶん館 | 企画財政課 | ○ | ○ | 空気調和設備 | 日立 | エア－コンディショナー | ６３kW | 年１回 | 年１回 | 清掃年１回

## (４) 浄化槽等保守点検・清掃業務
別紙１ (４) 浄化槽等保守点検・清掃業務業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 容量㎥ | 台数 | 通常 点検頻度 | 水質検査 |  | 機器仕様 |  | 浄化槽清掃・汚泥引抜 （運搬処分費含む） | 備考
[6 empty] | 項目 | 頻度 | 人槽 | 処理方式
33 | 久米島小学校 | 教育委員会
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会
56 | ホタル館 | 久米島博物館
58 | 博物館 | 久米島博物館 | 22㎥/1日 | 1 | 12回/月 | 水温、外観、色相、臭気、透視度、亜硝酸反応、残留塩素、PH | 12回/月 | 143人 | 合併 | ○
59 | 久米島紬宇江城ユイマール館 | 商工観光課 |  | 1 | 1回/3月 | 好気性生物反応層内、生物反応、pH、水温、一・二次処理流出水の透視度、放流水残留塩素濃度 | 1回/3月 | 5人 | 合併 | 〇
60 | 久米島紬真謝ユイマール館 | 商工観光課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 15人 | 単独 | 〇
61 | 伝統工芸体験施設 | 商工観光課 | No60共用
78 | 球美中学校教職員住宅（嘉手苅荘） | 教育委員会
79 | 久米島小学校教職員住宅（儀間荘） | 教育委員会
80 | 比屋定小学校教職員住宅（宇江城荘・比屋定荘） | 教育委員会
84 | 仲村渠1団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 | 好気性生物反応層内、生物反応、pH、水温、一・二次処理流出水の透視度、放流水残留塩素濃度 | 1回/3月 | 10人 | 単独 | ○
85 | 仲村渠2団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 10人 | 単独 | ○
86 | 具志川団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 10人 | 単独 | ○
87 | 久間地1団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 |  |  | ○
88 | 久間地2・3団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 |  |  | ○
89 | 北原団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 10人 | 単独 | ○
90 | 大原団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 14人 | 合併 | ○
91 | 山城団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 16人 | 合併 | ○
92 | 比屋定Ｂ団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 18人 | 合併 | ○
93 | 宇江城団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 10人 | 単独 | ○
94 | 比屋定Ａ団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 | 10人 | 単独 | ○
95 | 美崎Ｂ団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 |  |  | ○
96 | 美崎Ｃ団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 |  |  | ○
97 | 美崎Ａ団地 | 総務課 |  | 1 | 1回/3月 |  | 1回/3月 |  |  | ○
124 | 久米島海洋深層水ふれあい館 | 商工観光課 |  | 1 | 1回/3月 | 好気性生物反応層内、生物反応、pH、水温、一・二次処理流出水の透視度、放流水残留塩素濃度 | 1回/3月 | 10人 | 合併 | 〇

## (５)受水槽・高架水槽
別紙１ (５)受水槽・高架水槽業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 受水槽 | 高架水槽 | 容量㎥ | 数量 | 点検頻度 | 清掃頻度 | 飲料水水質検査
30 | 大岳小学校 | 教育委員会 |  | ○ | 7.5 | 1 | 年１回 | 年１回 | 【頻度：年１回】 １ 検査対象の飲料水の採取方法 毎月１回、対象施設使用者が日常使用している給水栓水（蛇口）から採取する。 なお、検査実施日は、各学校等と調整し行うこと。 ２ 検査項目 ① 一般細菌 ②大腸菌 ③塩化物イオン ④有機物〔全有機炭素（TOC）の量〕 ⑤PH 値（水素イオン濃度） ⑥味 ⑦臭気 ⑧色度 ⑨濁度 ⑩遊離残留塩素 ３ 検査方法、判定基準 （１）水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 （平成15年厚生労働省告示第261号） （２）滴定法 （３）水道法施行規則第１７条２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める 遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法（平成 15 年厚生労働省告 示第 318 号） ４ 検査結果の報告 （１）水質検査の成績が判定基準に適合しない場合は、直ちに教育委員会へ連絡す ること。 （２）判定結果は、検査実施日以後１４日以内に報告すること。
31 | 久米島西中学校 | 教育委員会 |  | ○ | 7.3 | 1 | 年１回 | 年１回
32 | 清水小学校 | 教育委員会 |  | ○ | 7.5㎡、5㎡ | 各１基 | 年１回 | 年１回
33 | 久米島小学校 | 教育委員会 |  | ○ | 10 | 1 | 年１回 | 年１回
34 | 比屋定小学校 | 教育委員会 | ○ | ○ | 10 | 1 | 年１回 | 年１回
35 | 美崎小学校 | 教育委員会 |  | ○ | 10 | 1 | 年１回 | 年１回
36 | 仲里小学校 | 教育委員会 |  | ○ | 10㎡、16㎡ | 各１基 | 年１回 | 年１回
37 | 球美中学校 | 教育委員会 |  | ○ | 10 | 1 | 年１回 | 年１回
57 | 交流学習センターじんぶん館 | 企画財政課 |  | ○ | １ｔ | １基 | 年１回 | 年１回
58 | 博物館 | 久米島博物館 |  | ○ | 3.5 | 2 | 年1回 | 年1回
72 | 大岳小学校教職員住宅（大岳荘） | 教育委員会 |  | ○ | 8 | 1 | 年１回 | 年１回
73 | 清水小学校教職員住宅（具志川荘16号棟） | 教育委員会 |  | ○ | 2 | 1 | 年１回 | 年１回
75 | 大岳小学校教職員住宅（大田荘１階） | 教育委員会 |  | ○ | 6 | 1 | 年１回 | 年１回
76 | 清水小学校教職員住宅（清水荘Ａ棟・清水荘Ｂ棟） | 教育委員会 |  | ○ | 2 | 2 | 年１回 | 年１回
77 | 久米島西中学校教職員住宅（大田荘２階） | 教育委員会 | No75利用
78 | 球美中学校教職員住宅（嘉手苅荘） | 教育委員会 |  | ○ | 8 | 1 | 年１回 | 年１回
79 | 久米島小学校教職員住宅（儀間荘） | 教育委員会 |  | ○ | 8 | 1 | 年１回 | 年１回
80 | 比屋定小学校教職員住宅（宇江城荘・比屋定荘） | 教育委員会 |  | ○ | 8 | 1 | 年１回 | 年１回
81 | 美崎小学校教職員住宅（美崎荘） | 教育委員会 |  | ○ | 6 | 1 | 年１回 | 年１回
82 | 仲里小学校教職員住宅（比嘉荘(小)・仲里荘(小)） | 教育委員会 |  | ○ | 11 | 1 | 年１回 | 年１回
83 | 球美中学校教職員住宅（比嘉荘(中)・仲里荘(中)） | 教育委員会 |  | ○ | 6 | 1 | 年１回 | 年１回
127 | 風の帰る森交流施設 | プロジェクト推進課 | ○ | ○ | 受水層4.8㎥ 高架水槽4.8㎥ | 2 | 1回/年 | 1回/年
128 | 定住促進住宅(旧久米島中学校 教員住宅) | 企画財政課 |  | ○ | 8 | 1 | 年１回 | 年１回

## (６) エレベータ
別紙１ (６) エレベータ業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | メーカー | 頻度 | 備考
58 | 博物館 | 久米島博物館 | ＨＩＴＡＣＨＩ | 4回/年 | フルメンテナンス、メーカー点検

## (７) 自動ドア
別紙１ (７) 自動ドア業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | メーカー | 型式 | 頻度 | 備考
58 | 博物館 | 久米島博物館 | ナブコ |  | 1回/年 | レギュラーメンテナンスorフルメンテナンス、両開き

## (８) 特定建築物
別紙１ (８) 特定建築物業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 頻度 | 備考
58 | 博物館 | 久米島博物館 |  | 建築基準法第12条第●項●規定による点検報告

## (９) 特定建築設備
別紙１ (９) 特定建築設備業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 頻度 | 備考
58 | 博物館 | 久米島博物館 | 1回/年 | 建築基準法第12条第●項●規定による点検報告
66 | ホタルドーム | 環境保全課 | 1回/年 | 建築基準法第12条第1項３規定による点検報告
101 | 具志川農村環境改善センター | 教育委員会 | 1回/年 | 建築基準法第12条第1項３規定による点検報告

## (１１) プール浄化装置
別紙１ (１１) プール浄化装置業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 頻度 | 備考
30 | 大岳小学校 | 教育委員会 | 始業点検１回(５月31日まで) 月次：４回 終業点検１回(プール終業日から10月31日まで) | １ 作業時間 学校と授業時間を確認し随時調整２時間から半日程度 ２ 作業内容 （１）共通事項 ア 運転及び水質状況点検 イ 各部油廻り、配管、配線及び弁類点検 ウ 各部清掃及び調整 （２）電気関係 制御盤、操作盤（各種スイッチ及び表示灯）及びヒューズの点検 （３）ポンプ・モーター関係 ア 回転状況点検 イ グランドパッキン点検 （４）濾過装置関係 ア 濾材状況点検 イ 集毛機、滅菌機、圧力計、バルブコック等機械点検 ウ 漏水点検
32 | 清水小学校 | 教育委員会

## (１２) その他
別紙１ (１２) その他業務一覧
NO | 施設名 | 担当課 | 頻度 | 備考